Formularz oferty

na wykonanie zamówienia o wartości od 50 000,00 zł netto do 130 000,00 zł netto

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM 
w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

DOSTAWA OPATRUNKÓW PODCIŚNIENIOWYCH, ZBIORNIKÓW ORAZ OSPRZĘTU DO APARATÓW WIELOKROTNEGO UŻYTKU RENASYS BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ DODATKOWYCH URZĄDZEŃ DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN DLA USK 1 SZCZECIN, UL. UNII LUBELSKIEJ 1 ORAZ USK 1 POLICE, UL. SIEDLECKA 2

- Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ogólną kwotę ………………..zł brutto ( suma pakietu 1 i pakietu 2 ) , w tym:

- cena netto to: …………………………… zł

słownie netto: …………………………………………………………………… zł

- podatek VAT: …………………………zł

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i załączenia wraz z ofertą na wykonanie zamówienia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:

Pakiet nr 1 – Opatrunki podciśnienie, zbiorniki oraz osprzęt do aparatów wielokrotnego użytku Renasys będących w posiadaniu Zamawiającego

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/ PARAMETRY | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto | Producent/ nr katalogowy bądź jego brak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW OPATRUNKOWY MAŁY - Jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, wymiary 10x8x3 cm; - Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30x20 cm (1 szt.); - Podkładka z miękkim drenem typu Soft Port odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika; | 180 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ZESTAW OPATRUNKOWY ŚREDNI - Jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, wymiary 20x12,5x3 cm; -Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30x20 cm (2 szt.); - Podkładka z miękkim drenem typu Soft Port odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika; | 127 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ZESTAW OPATRUNKOWY DUŻY -Jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, wymiary 25x15x3 cm; - Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30x20 cm (3 szt.); - Podkładka z miękkim drenem typu Soft Port odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika; | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ZESTAW OPATRUNKOWY BARDZO DUŻY - Jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, wymiary 41x48x1,5 cm; -Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30x20 cm (5 szt.); - Podkładka z miękkim drenem typu Soft Port odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika; | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ZBIORNIK – KANISTER POJ. 800 ML Jednorazowy zbiornik do urządzenia o pojemności 800ml z substancją żelującą wydzielinę z filtrem, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki do odprowadzania wydzieliny | 130 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ZBIORNIK - KANISTER POJ. 300 ML Jednorazowy zbiornik do urządzenia o pojemności 300ml z substancją żelującą wydzielinę, z filtrem, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki do odprowadzania wydzieliny. | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ZBIORNIK - KANISTER POJ. 750 ML Jednorazowy zbiornik do urządzenia o pojemności 750ml z substancją żelującą wydzielinę, z filtrem, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki do odprowadzenia wydzieliny. | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | DREN Pojedynczo pakowany miękki dren | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | DREN do zaopatrywania ran tunelowych – do wyboru: płaski, okrągły lub kanałowy. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ZŁACZE Y Złącze w kształcie litery "Y" do łączenia 2 lub więcej opatrunków | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Opatrunek żelowy Dwustronnie klejący opatrunek żelowy ułatwiający uszczelnienie opatrunku podciśnieniowego w trudnych do opatrzenia miejscach ciała. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | OPATRUNEK BRZUSZNY Folia ochronna na narządy wewnętrzne o wymiarach 66cmx79cm (owal), jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, wymiary 40x27x3 cm – dwie sztuki; Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku o wymiarach 30x20 cm (6 szt.); Podkładka z miękkim dwuświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika. Całość jałowo pakowana. | 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ZESTAW DO PODCIŚNIENIOWEGO LECZENIA RAN ROZMIAR S Zestaw do podciśnieniowego leczenia ran, gazowy, składający się z gazy, nieprzywierającej warstwy kontaktowej, miękkiego drenu typu Soft Port z systemem typu QUICK CLICK, folii zabezpieczającej, 0,9% NaCl, zestaw zarejestrowany jako całość w grupie IIB | 5 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ZESTAW DO PODCIŚNIENIOWEGO LECZENIA RAN ROZMIAR M Zestaw do podciśnieniowego leczenia ran, gazowy, składający się z gazy, nieprzywierającej warstwy kontaktowej, miękkiego drenu typu Soft Port z systemem typu QUICK CLICK, folii zabezpieczającej, 0,9% NaCl, zestaw zarejestrowany jako całość w grupie IIB | 5 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2 – dzierżawa urządzeń do podciśnieniowej terapii leczenia ran kompatybilnych 
z zestawami opatrunków podciśnieniowych, zbiorników i osprzętu z pakietu nr 1

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do podciśnieniowej terapii leczenia ran w wersji przenośnej (dzierżawa ) | 30 szt. Zamówienie podstawowe | 5 szt. Zamówienie wynikające z prawa opcji |
|  |  | Łączna maksymalna ilość: 35 szt. |  |

| L.P. | OPIS PRZEDMIOTU | WARUNEK WYMAGANY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do podciśnieniowej terapii leczenia ran w wersji przenośnej | TAK |  |
| 2 | Wymiary 180 mm x 190 mm x 76 mm +/- 50 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 3 | Waga bez zbiornika < 1 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 4 | Zakres ustawień ciśnienia - 25 do - 200 mmHg (+/- 5 mmHg) | TAK, PODAĆ |  |
| 5 | Tryby terapii: Ciągły i przerywany. | TAK, PODAĆ |  |
| 6 | Typ akumulatora i czas ładowania: Litowo-jonowy, < 3 godziny | TAK, PODAĆ |  |
| 7 | Czas pracy na akumulatorze: do 16 godzin | TAK, PODAĆ |  |
| 8 | Wyświetlacz o przekątnej min. 10 cm, kolorowy ekran dotykowy, pojemnościowy np. w technologii typu PCAP (Projected Capacitive Touch). | TAK, PODAĆ |  |
| 9 | Automatyczna blokada ekranu dotykowego i przycisk uruchomienia/wstrzymania terapii | TAK, PODAĆ |  |
| 10 | Alarm nadmiernego podciśnienia, wysokiego podciśnienia i niskiego podciśnienia | TAK, PODAĆ |  |
| 11 | Alarmy operacyjne: alarmy wycieku, pełnego zbiornika, blokady, nieaktywności, awarii urządzenia i konserwacji | TAK, PODAĆ |  |
| 12 | Alarmy akumulatora: alarm niskiego lub krytycznego poziomu naładowania akumulatora i jego awarii | TAK, PODAĆ |  |
| 13 | Kontrola szczelności przy mierniku ściągania i przepływomierzu | TAK |  |
| 14 | Regulowane częstości ściągania: opcje wysokiego, średniego i niskiego stopnia kompresji | TAK, PODAĆ |  |
| 15 | Regulowana głośność alarmów – min. 3 stopnie. | TAK, PODAĆ |  |
| 16 | Polski lub angielski interfejs | TAK, PODAĆ |  |
| 17 | Blokada opieki: ograniczenie dostępu do ustawień terapii i określonych funkcji urządzenia | TAK, PODAĆ |  |
| 18 | Dziennik całej terapii pacjenta, codziennej terapii i szczegółowej terapii | TAK, PODAĆ |  |
| 19 | Opcje zasilania: wewnętrzny akumulator i dołączony zasilacz 100-240 VAC wraz z przewodem zasilającym | TAK, PODAĆ |  |
| 20 | Moc wejściowa urządzenia 18,4 – 19, 8 VDC, min. 50 W | TAK, PODAĆ |  |
| 21 | Przepustowość: min. 10,5 l/m bez zbiornika | TAK, PODAĆ |  |
| 22 | Zabezpieczenia: Klasa II, Typ BF, IP22 | TAK, PODAĆ |  |

WARUNKI DZIERŻAWY APARATU

| - LP. | - PARAMETRY WYMAGANE | - PARAMETRY WYMAGANE | - POTWIERDZENIE PARAMETRÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Oprogramowanie i interfejs w języku polskim. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji. | - TAK |  |
| - 2. | - Dostawa, montaż i szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania urządzenia w miejscu instalacji urządzenia potwierdzone protokołem w cenie oferty. | - TAK |  |
| - 3. | - Wsparcie merytoryczne i pomoc techniczna przez cały czas obowiązywania umowy w cenie oferty. | - TAK |  |
| - 4. | - W okresie dzierżawy nieodpłatne przeglądy konserwacyjne i serwisowe urządzenia oraz koszt materiałów, według zaleceń producenta. | - TAK |  |
| - 5. | - Naprawy urządzenia i koszt materiałów w cenie oferty. | - TAK |  |
| - 6. | - W okresie dzierżawy, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe | - TAK |  |
| - 7. | - Czas reakcji serwisu w okresie dzierżawy (czas podjęcia naprawy) wynosi max. 72 godziny od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer. W przypadku napraw dłuższych niż 7 dni kalendarzowych – dostawa urządzenia zastępczego najpóźniej w 7 dniu od zgłoszenia | - TAK |  |
| - 8. | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD | - TAK |  |
| - 9. | - Po upływie okresu dzierżawy Wykonawca zapewnia nieodpłatnie demontaż i odbiór urządzenia z miejsca użytkowania przez Zamawiającego. | - TAK |  |
| - 10. | - Wypełniony paszport techniczny | - TAK |  |

- PAKIET 1

- cena netto to: …………………………… zł

słownie netto: …………………………………………………………………… zł

- podatek VAT: …………………………zł

- cena brutto to:…………………………………zł

słownie brutto: ………………………………………………………………zł

- PAKIET 2

Ceną jest tu stawka jednomiesięcznego czynszu za jedno urządzenie pomnożona przez liczbę urządzeń w zamówieniu podstawowym oraz podstawowy okres dzierżawy wynoszący 12 miesięcy

tj. :.

- jednomiesięczny czynsz netto …………………………… zł

słownie netto: …………………………………………………………………… zł

- podatek VAT: …………………………zł

- jednomiesięczny czynsz brutto …………………………… zł

słownie netto: …………………………………………………………………… zł

x 25 urządzeń

x 12 miesięcy

razem  : (c x 25 x 12)

netto zł ……………( słownie )…………………………..

podatek VAT zł………..( słownie )…………………………..

brutto zł ……………( słownie )…………………………..

Producent/nr katalogowy bądź jego brak:…………………..

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca jest zobowiązany do  podania w treści ww. szczegółowego formularza cenowego parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę produktów.

Brak spełnienia któregokolwiek z parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w zaproszeniu do składania ofert spowoduje odrzucenie oferty.

Deklaruję ponadto:

  - termin wykonania zamówienia:

Dla Pakietu nr 1 - 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia

Dla Pakietu nr 2 – 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy

  - warunki płatności:

Przelew 60 dni

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załącznikami do niniejszego formularza są:

1. Katalog lub broszura informacyjna w języku polskim z zaznaczeniem oferowanego produktu.

2. Deklaracja zgodności.

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………

(pieczęć, podpis Wykonawcy)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).